Inbetriebnahmeprotokoll für einen Wärme- / Kältezähler

Wärmezähler 	  Kältezähler	  Kombinierte Kälte- und Wärmezähler

| Liegenschaftseigentümer | Einbauort des Messgerätes |
| --- | --- |
| Name: |  | Straße: |  |
| Straße: |  | PLZ/Ort: |  |
| PLZ/Ort: |  | Einbaustelle, Etage: |  |
| Telefon: |  | Raum: |  | Bereich: |  |

| Messgerätedaten und Ausführung |
| --- |
| Kombinierter Zähler bzw. bestehend aus abtrennbaren Teilgeräten (TG) Vollständiger bzw. Kompakt-Zähler |
|  | Rechenwerk (RW) | Durchflusssensor (DS) | Temperaturfühler (TF) |
| Hersteller: |  |  |  |
| Fabrik-Nr.: |  |  |  |
| Eichfähige Teilgeräte | Zulassungs- zeichen: |  |  |  |
|  | Hauptstempel (Eichjahr) |  |  |  |
| Konformitätsbe- wertete Teilgeräte | EG-Prüfbeschei-nigungsnummer: |  |  |  |
|  | Konformitäts-kennzeichnung: | CE M | CE M | CE M |
| Angaben auf dem Zähler bzw. den Teilgeräten | T (θ): °C… °C | Qn (qp): | T (θ): °C… °C |
|  | ∆T (∆θ): K… K | Metr. Kl. (qp/qi): |  |
|  | Typ/Kennlinie: Pt 100; Pt 500; Pt 1000 | T (θ): °C… °C | Typ/Kennlinie: Pt 100 Pt 500; Pt 1000 |
|  |  | DN: |  |
|  | L / Impuls: | L / Impuls: |  |
|  | Einbau des DS im Rücklauf Vorlauf | (Genauigkeitsklasse): |  |
| Zählwerksstände: | kWh/MWh m³ | m³ |  |

| Aktuelle Betriebsparameter des Zählers |
| --- |
| Durchfluss aktuell: m³/h | Durchfluss maximal: m³/h |
| Temperatur-Vorlauf aktuell: °C | Temperatur-Rücklauf aktuell: °C |
| Temperatur-Differenz aktuell: K | Zählfortschritt: ja nein wenn nein evtl. Bemerkungen |

| Einsatzsituation des Zählers bzw. der Teilgeräte |
| --- |
| Installation des Durchflusssensors (DS): Tatsächliche Einbaustelle im: kälteren Strang wärmeren Strang Tatsächliche Einbaulage: H; V; sonst. fallend; steigend Fliessrichtung beachtet: ja nein DS in Messkapselausführung: ja nein wenn ja, Anschlussgehäuse ausbaubar: ja nein | Klemmenbelegung am RechenwerkI (RW): Durchflusssensor an Klemme: Vorlauffühler an Klemme: Rücklauffühler an Klemme: Sind die Teilgeräte ordnungsgemäß angeschlossen: ja nein |
| Einlaufstrecke: DN: mm Länge: mm | Auslaufstrecke: DN: mm Länge: mm |  |
| Installation des Temperaturfühlerpaares: |
| VorlauffühlerII eingebaut im wärmeren Strang kälteren Strang Einbaubedingungen: direkt eintauchend in Tauchhülse Eintauchtiefe des Fühlers bzw. der Tauchhülse über die Medienrohrmitte: ja nein Zusätzlich bei kurzer Tauchhülse (TH): Erfolgte Kennzeichnung: TF bis zum Boden der TH eingeschoben oder ganz eingeschraubt: ja nein Innendurchmesser der TH: mm Formschlüssigkeit des TF zur TH gegeben: ja nein | RücklauffühlerIII eingebaut im kälteren Strang wärmeren Strang Einbaubedingungen: direkt eintauchend in Tauchhülse Eintauchtiefe des Fühlers bzw. der Tauchhülse über die Rohrmitte: ja nein Zusätzlich bei kurzer Tauchhülse (TH): Erfolgte Kennzeichnung: TF bis zum Boden der TH eingeschoben oder ganz eingeschraubt: ja nein Innendurchmesser der TH: mm Formschlüssigkeit des TF zur TH gegeben: ja nein |
| Abstand des Zählers zu elektromagnetischen Störquellen eingehalten: ja nein; cm |
| Durchflusssensor, Vor- und Rücklauffühler sind im gleichen Kreislauf eingebaut: ja nein |
| (ggf. Skizze oder Foto) |

I  Nur ausfüllen bei einem Rechenwerk als Teilgerät des Wärme-/ Kältezählers (TF und DS sind abtrennbar).

II  Bei Wärmezählern i. d. R. mit einem roten Fähnchen, bei Kältezählern mit einem blauen Fähnchen gekennzeichnet.

III  Bei Wärmezählern i. d. R. mit einem blauen Fähnchen, bei Kältezählern mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet.

| Vorhandene Benutzersicherungen bzw. Sicherungsstempel | Verwendungszweck des Zählers |
| --- | --- |
| Vorlauffühler: ja nein Rücklauffühler: ja nein Zusätzlich beim Zähler mit trennbaren Teilgeräten: Ist der Anschlussbereich am RW für TF und DS gesichert: ja nein Zusätzlich beim Zähler in Messkapselausführung: Messkapsel-SchraubeinsatzIV gesichert: ja nein | Versorgungszähler Verteilnetzzähler für Radiatorheizung Fußbodenheizung Kältemessung |
| Bemerkungen (Fotos über die Einbausituation der Teilgeräte sollten beigefügt werden) |
| Einbaudatum der Teilgeräte bzw. des Zählers: |

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum 				Unterschrift des Monteurs	         Name des Monteurs in Druckbuchstaben

IV Benutzersicherung zwischen Messkapsel-Schraubeinsatz und Einrohr-Anschlussstück